## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2018 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 1кв. 2018г., МВт
ПС 35/6 кВ КНС-4 | 6кВ | 577 | 577 | 193 | 235 | 428 | 1154 | 726
ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6кВ | 577 | 577 | 159 | 224 | 383 | 1154 | 771
ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 113 | 212 | 325 | 732 | 407
ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6кВ | 366 | 366 | 201 | 169 | 370 | 732 | 362
ПС 35/6 кВ КНС-5 | 6кВ | 577 | 577 | 142 | 144 | 286 | 1154 | 868
ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6кВ | 366 | 366 | 173 | 150 | 323 | 732 | 409
ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6кВ | 577 | 577 | 288 | 53 | 341 | 1154 | 813
ПС 35/6 кВ Куст-53 | 6кВ | 577 | 577 | 153 | 124 | 277 | 1154 | 877
ПС 35/6 кВ КРС | 6кВ | 366 | 366 | 94 | 35 | 129 | 732 | 603
ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6кВ | 366 | 366 | 36 | 41 | 77 | 732 | 655
ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6кВ | 366 | 366 | 99 | 53 | 152 | 732 | 580
ПС 35/6 кВ Куст-28 | 6кВ | 366 | 366 | 131 | 141 | 272 | 732 | 460
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 366 | 366 | 222 | 67 | 289 | 732 | 443
ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6кВ | 366 | 366 | 205 | 74 | 279 | 732 | 453
ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6кВ | 577 | 577 | 307 | 166 | 473 | 1154 | 681
ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6кВ | 577 | 577 | 180 | 201 | 381 | 1154 | 773
ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6кВ | 577 | 577 | 185 | 185 | 370 | 1154 | 784
ПС 35/6 кВ КНС-7 | 6кВ | 917 | 917 | 176 | 212 | 388 | 1834 | 1446
ПС 35/6 кВ БПТО и КО | 6кВ | 366 | 366 | 42 | 88 | 130 | 732 | 602
ПС 35/6 кВ Куст-64 | 6кВ | 366 | 366 | 138 | 134 | 272 | 732 | 460
ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6кВ | 577 | 577 | 241 | 276 | 517 | 1154 | 637
ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6кВ | 577 | 577 | 278 | 341 | 619 | 1154 | 535
ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 206 | 229 | 435 | 1154 | 719
ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6кВ | 916 | 916 | 499 | 222 | 721 | 1832 | 1111
ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6кВ | 577 | 577 | 305 | 0 | 305 | 1154 | 849
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 916 | 916 | 312 | 330 | 642 | 1832 | 1190
ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6кВ | 577 | 577 | 212 | 260 | 472 | 1154 | 682
ПС 35/6 кВ Протока | 6кВ | 366 | 366 | 6 | 0 | 6 | 732 | 726
ПС 35/6 кВ Курья | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834
ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 44 | 70 | 114 | 1154 | 1040
ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6кВ | 577 | 577 | 144 | 78 | 222 | 1154 | 932
ПС 35/6 кВ Куст-224 | 6кВ | 577 | 577 | 68 | 80 | 148 | 1154 | 1006
ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6кВ | 577 | 577 | 139 | 257 | 396 | 1154 | 758
ПС 35/6 кВ Западная | 6кВ | 577 | 577 | 157 | 178 | 335 | 1154 | 819
ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6кВ | 577 | 577 | 22 | 123 | 145 | 1154 | 1009
ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6кВ | 577 | 577 | 204 | 157 | 361 | 1154 | 793
ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6кВ | 916 | 577 | 356 | 316 | 672 | 1493 | 821
ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6кВ | 577 | 577 | 168 | 262 | 430 | 1154 | 724
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 97 | 93 | 190 | 1154 | 964
ПС 35/6 кВ Южная | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834
ПС 35/6 кВ ВЦТП | 6кВ | 917 | 917 | 61 | 29 | 90 | 1834 | 1744
ПС 35/6 кВ Юкишевская | 6кВ | 917 | 917 | 86 | 75 | 161 | 1834 | 1673
ПС 35/6 кВ Аригольская | 6кВ | 917 | 917 | 163 | 33 | 196 | 1834 | 1638
ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 136 | 159 | 295 | 1154 | 859
ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6кВ | 366 | 366 | 19 | 55 | 74 | 732 | 658
ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6кВ | 366 | 366 | 141 | 191 | 332 | 732 | 400
ПС 35/6 кВ Куст-86 | 6кВ | 366 | 366 | 60 | 106 | 166 | 732 | 566
ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6кВ | 577 | 577 | 115 | 238 | 353 | 1154 | 801
ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 233 | 109 | 342 | 1154 | 812
ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6кВ | 577 | 577 | 145 | 215 | 360 | 1154 | 794
ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6кВ | 577 | 577 | 116 | 353 | 469 | 1154 | 685
ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6кВ | 577 | 577 | 259 | 247 | 506 | 1154 | 648
ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6кВ | 917 | 917 | 44 | 62 | 106 | 1834 | 1728
ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6кВ | 577 | 577 | 165 | 216 | 381 | 1154 | 773
ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6кВ | 366 | 366 | 124 | 74 | 198 | 732 | 534
ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6кВ | 366 | 366 | 194 | 148 | 342 | 732 | 390
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 1468 | 1468 | 282 | 335 | 617 | 2936 | 2319
ПС 35/6 кВ КНС-1бис | 6кВ | 1468 | 1468 | 0 | 567 | 567 | 2936 | 2369
ПС 35/6 кВ Куст-111 | 6кВ | 366 | 366 | 122 | 0 | 122 | 732 | 610
ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6кВ | 577 | 577 | 273 | 33 | 306 | 1154 | 848
ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6кВ | 366 | 366 | 116 | 159 | 275 | 732 | 457
ПС 35/6 кВ Западно-Аганская | 6кВ | 366 | 366 | 120 | 85 | 205 | 732 | 527
ПС 35/6 кВ Восточно-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 85 | 74 | 159 | 1154 | 995
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 577 | 577 | 123 | 232 | 355 | 1154 | 799
ПС 35/6 кВ Куст-69бис | 6кВ | 577 | 577 | 31 | 76 | 107 | 1154 | 1047
ПС 35/6 кВ Куст-113 | 6кВ | 577 | 577 | 94 | 48 | 142 | 1154 | 1012
ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6кВ | 577 | 577 | 208 | 109 | 317 | 1154 | 837
ПС 35/6 кВ Насыровская | 6кВ | 366 | 366 | 81 | 191 | 272 | 732 | 460
ПС 35/6 кВ Баграс | 6кВ | 366 | 366 | 131 | 254 | 385 | 732 | 347
ПС 35/6 кВ Куст-13 | 6кВ | 366 | 366 | 162 | 148 | 310 | 732 | 422
ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 424 | 424 | 1154 | 730
ПС 35/6 кВ КНС-3мр | 6кВ | 577 | 577 | 444 | 177 | 621 | 1154 | 533
ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6кВ | 577 | 577 | 124 | 207 | 331 | 1154 | 823
ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6кВ | 366 | 366 | 113 | 116 | 229 | 732 | 503
ПС 35/6 кВ Новая | 6кВ | 577 | 577 | 219 | 88 | 307 | 1154 | 847
ПС 35/6 кВ УПН | 6кВ | 916 | 916 | 270 | 36 | 306 | 1832 | 1526
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 577 | 577 | 132 | 210 | 342 | 1154 | 812
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 99 | 162 | 261 | 1154 | 893
ПС 35/6 кВ Кедровая | 6кВ | 366 | 366 | 85 | 81 | 166 | 732 | 566
ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 171 | 0 | 171 | 732 | 561
ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 6кВ | 366 | 366 | 106 | 28 | 134 | 732 | 598
ПС 35/6 кВ Островная | 6кВ | 577 | 577 | 186 | 100 | 286 | 1154 | 868
ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6кВ | 577 | 577 | 41 | 163 | 204 | 1154 | 950
ПС 35/6 кВ Надежда | 6кВ | 577 | 577 | 18 | 152 | 170 | 1154 | 984
ПС 35/6 кВ Сапарка | 6кВ | 917 | 917 | 18 | 6 | 24 | 1834 | 1810
ПС 35/6 кВ Куст-51 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 21 | 21 | 732 | 711
ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6кВ | 577 | 577 | 97 | 96 | 193 | 1154 | 961
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 8 | 8 | 732 | 724
ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6кВ | 366 | 366 | 162 | 64 | 226 | 732 | 506
ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6кВ | 366 | 366 | 93 | 98 | 191 | 732 | 541
ПС 35/6 кВ КНС ю-л | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 202 | 202 | 1154 | 952
ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6кВ | 366 | 366 | 113 | 53 | 166 | 732 | 566
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 55 | 131 | 186 | 1154 | 968
ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6кВ | 917 | 917 | 468 | 291 | 759 | 1834 | 1075
ПС 35/6 кВ Ачимовская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 307 | 8 | 315 | 1154 | 839
ПС 35/6 кВ Куст-185 | 6кВ | 917 | 917 | 92 | 454 | 546 | 1834 | 1288
ПС 35/6 кВ Куст-186 | 6кВ | 577 | 577 | 72 | 210 | 282 | 1154 | 872
ПС 35/6 кВ Куст-187 | 6кВ | 917 | 917 | 114 | 292 | 406 | 1834 | 1428
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 278 | 241 | 519 | 1154 | 635
ПС 35/6 кВ Касаев | 6кВ | 577 | 577 | 302 | 274 | 576 | 1154 | 578
ПС 35/6 кВ Кир.завод | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 200 | 200 | 732 | 532