## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2018 года
Напряжение выше 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 1кв. 2018г., МВт
ПС 110/35/6кВ Кирьяновская | 35 кВ |  |  | 558 | 19 | 577 | 0 | -577
ПС 110/35/6кВ Ватинская | 35 кВ | 3500 | 3500 | 17557 | 2131 | 19688 | 7000 | -12688
ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская | 35 кВ | 3500 | 3500 | 1212 | 1406 | 2618 | 7000 | 4382
ПС 110/35/6кВ Мартовская | 35 кВ | 2190 | 2190 | 954 | 1192 | 2146 | 4380 | 2234
ПС 110/35/6кВ Северо-Покурская | 35 кВ | 2190 | 2190 | 818 | 1075 | 1893 | 4380 | 2487
ПС 110/35/6кВ Заобье | 35 кВ |  |  | 278 | 528 | 806 | 0 | -806
ПС 110/35/6кВ Еловая | 35 кВ | 2190 | 2190 | 788 | 1296 | 2084 | 4380 | 2296
ПС 110/35/6кВ Мартыновская | 35 кВ | 3500 | 3500 | 672.2 | 727.8 | 1400 | 7000 | 5600
ПС 110/35/6кВ Аганская | 35 кВ | 3500 | 3500 | 1080 | 1433 | 2513 | 7000 | 4487
ПС 110/35/6кВ Лысенковская | 35 кВ | 3500 | 3500 | 467 | 988 | 1455 | 7000 | 5545
ПС 110/35/6кВ Январская | 35 кВ | 3500 | 3500 | 1327 | 957 | 2284 | 7000 | 4716
ПС 110/35/6кВ Южно-Аганская | 35 кВ | 2190 | 2190 | 738 | 727 | 1465 | 4380 | 2915
ПС 110/35/6кВ Вахская | 35 кВ |  |  | 318 | 247 | 565 | 0 | -565
ПС 110/35/6кВ Таежная | 35 кВ | 2190 | 2190 | 612 | 686 | 1298 | 4380 | 3082
ПС 110/35/6кВ Баграс | 35 кВ | 2190 | 2190 | 582 | 702 | 1284 | 4380 | 3096
ПС 110/35/6кВ Ново-Покурская | 35 кВ | 2190 | 2190 | 942 | 552 | 1494 | 4380 | 2886
ПС 110/35/6кВ Кетовская | 35 кВ | 1400 | 1400 | 418 | 353 | 771 | 2800 | 2029
ПС 110/35/6кВ Покамасовская | 35 кВ | 2190 | 2190 | 367 | 631 | 998 | 4380 | 3382
ПС 110/35/6кВ Чистинная | 35 кВ | 2190 | 2190 | 1000 | 722 | 1722 | 4380 | 2658
ПС 110/35/6кВ Широковская | 35 кВ | 2190 | 2190 | 150 | 292 | 442 | 4380 | 3938
ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская | 35 кВ | 2190 | 2190 | 164 | 664 | 828 | 4380 | 3552