ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «МЭН»

2. Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы  
подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности)

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - ЭПУ и ОЭ) заявителя. Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленные в отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета.

Результат оказания услуги (процесса): согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса): 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| 1 | Обращение  потребителя  запросом  согласовании | Технологическое присоединение к  электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в  установленном порядке ЭПУ заявителя.  Намерение заявителя установить, либо  заменить ранее  установленные в  отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета | Обращение потребителя с запросом о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов  измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с  Уведомлением ООО «МЭН» | Не ограничен | Пункт 148 Основ функционирования  Розничных рынков  электрической энергии |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

2 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| 2 | Согласование мест установки прибора учета, схемы  подключения прибора учета и иных  компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также  метрологических характеристик прибора учета | Наличие в запросе необходимых сведений: реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона;  -место нахождения и технические характеристики ЭПУ;  -метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки;  -места установки существующих приборов учета; предлагаемые места установки прибора учета, метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). | Согласование ООО «МЭН» с потребителем время и даты допуска | Письменное уведомление о согласовании заказным письмом с уведомлением | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | Пункт 148 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| **3** | Отказ в согласовании | * Отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах сетевой организации; * несоответствие предложенных заявителем в запросе * мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации | Отказ в согласовании мест установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов  измерительных комплексов и систем учета | Письменное уведомление об отказе в согласовании заказным письмом с уведомлением | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | Подпункт «д» пункта 15 Правил  недискриминационного  доступа2 |