Паспорт услуги (процесса) ООО «МЭН»

4. Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы  
подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности)

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации ООО «МЭН» энергоустановленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлены и введён в эксплуатацию прибор учёта

Результат оказания услуги (процесса):Проверка правильности снятия показаний расчётных приборов учёта ( контрольная снятия показаний)

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| 1 | Составление плана графика проведения контрольного снятия показаний |  | План-график сетевая организация составляет в отношении точек поставки потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, исходя из условий что контрольное снятие осуществляется не чаще одного раза в месяц |  |  | Пункт 169 основ функционирования различных рынков электрической энергии1. |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| 2 | Добавление плана графика проведения контрольного снятия показаний до сведения гарантирующего поставщика (энергосберегающие, энергоснабжающей организации) |  | План график доводится до сведения гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) в отношении тех точек поставки потребителей, обслуживание которых осуществляет такой гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) | Письменное уведомление заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющие определить дату и время передачи уведомления | В соответствии с соглашением между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Пункт 169 основ функционирования различных рынков электрической энергии |
| 3 | Уведомления потребителя о необходимости обеспечения допуска к энергопринимающих устройствам, в границах которых установлен расчётный прибор учёта | Если для проведения контрольного снятия показаний требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, Объектам электросетевого хозяйства) в границах которых установлен расчётный прибор учёта. | Уведомления потребителя о необходимости обеспечения допуска к энергопринимающих устройством, содержащие дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. | Письменное уведомление | За пяти рабочих дней до планируемой даты проведения контрольного снятия показаний | Пункт 170 основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| 4 | Составление акта о недопуске к приборам учёта | В случае недопуска сетевой организации к приборам учёта в указанные в уведомлении  дату и время | Составление акта о недопуске приборам учёта. Акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается Уполномоченными представителями сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в случае отсутствия последнего – двумя не заинтересованными лицами. | Письменное уведомление | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | Пункт 170 основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 5 | Повторное направление потребителю уведомление о необходимости обеспечения допуска | В случае не допуская сетевой организации к приборам учёта в указанные в уведомлении дату и время | Повторное направление потребителю уведомление о необходимости обеспечения допуска | Письменное уведомление |  | Пункт 170 основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 6 | Снятия показаний и оформление актом контрольного снятия показаний |  | Контрольная снятие показаний и составления акта контрольного снятия показаний, который подписывается сетевой организации, а гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) И потребителем (производителем электрической энергии (мощности) На розничном рынке) – В случае их присутствия. |  | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | Пункт 171 основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| 7 | Передачи копии акта гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Если гарантирующий поставщик (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) не участвовал при проведении контрольного снятия показаний | Передачи копии акта гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи копии акта | В течение трёх рабочих дней после составления акта | Пункт 171 основ функционирования розничных рынков электрической энергии |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442