## Лист1
Паспорт услуги ООО "МЭН" по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей в целях временного обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Круг заявителей: |  | физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели
Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания: |  | 1) При технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при условии что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения (до 20 кВ) составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей с НДС, не более одного раза в течение 3 лет. 2) При технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) плата за технологическое присоединение рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за технологическое присоединение, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Условия оказания услуги: |  | заявка на временное ТП
Результат оказания услуги: |  | фактический прием (подача) напряжения и мощности на ЭПУ заявителей.
Общий срок оказания услуги: |  | 15 дней (если в заявке не указан более продолжительный срок)
Состав, последовательность и сроки оказания услуги:
№п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | Подача заявки Заявителем | Основанием для осуществления мероприятий по технологическому присоединению является поступившая заявка | Заявка направляется в 2-х экземплярах письмом с описью вложения, по содержанию соответствующая требованиям, указанным в пунктах 13 и 10 Правил технологического присоединения, либо в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно Заявитель вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. п.8(3) Правил технологического присоединения | По желанию заявителя | п. 7, п.8 Правил ТП
2 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полдноты предоставленных документов и сведений |  | Не позднее 2 рабочих дней с даты получения заявки
|  |  |  | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных пунктами 13 и 10 Правил Заявитель уведомляется об этом в течении 6 рабочих дней с даты получения заявки | п. 15 Правил ТП
3 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Проект технических условий и проект договора | 1. Направляется в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный сетевой организацией проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. 2. Вручается лично заявителю или уполномоченному предста-вителю | в течение 10 дней с даты получения заявки или недостающих сведений | п. 15 Правил ТП
4 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором | при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно |  | в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев. | п.16 Правил ТП
| В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с ООО "МЭН" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. |  |  |  | п. 23 Правил ТП
5 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  | по результатам проверки оформляется акт о выполнении ТУ | согласно условиям договора | п. 18 Правил ТП
6 | Осуществление осмотра (обследования) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, |  | сетевая организация составляет при участии заявителя акта осмотра (обследования) объектов заявителя |  | п. 18 Правил ТП
7 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности, |  | сетевая организация составляет при участии заявителя акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности, акта об осуществлении технологического присоединения | согласно условиям договора | п. 18, п. 19 Правил ТП
Номер телефонного центра обслуживания ООО "МегионЭнергоНефть": 8-800-550-33-92 Адрес электронной почты ООО "МегионЭнергоНефть": energy@mng.slavneft.ru Заместитель генерального директора по оперативному управлению и сервису В.Е. Сыровежкин 8 (34643) 41-101