## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2019 года
Напряжение выше 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 35 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 35 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 110/35/6кВ, МВт | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 1кв. 2019г., МВт | мощность 1Т | мощность 2Т
ПС 110/35/6кВ Кирьяновская | 35 кВ |  |  | 118.7036 | 141.068 | 15.1 | 250 | 234.9 | 6.9 | 8.2
ПС 110/35/6кВ Ватинская | 35 кВ | 600 | 600 | 426.6446 | 368.153 | 46.2 | 80 | 33.8 | 24.8 | 21.4
ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская | 35 кВ | 600 | 600 | 344.0683 | 209.8816 | 32.2 | 80 | 47.8 | 20 | 12.2
ПС 110/35/6кВ Мартовская | 35 кВ | 375 | 375 | 244.2885 | 127.3053 | 21.6 | 50 | 28.4 | 14.2 | 7.4
ПС 110/35/6кВ Северо-Покурская | 35 кВ | 375 | 375 | 116.9832 | 196.1189 | 18.2 | 50 | 31.8 | 6.8 | 11.4
ПС 110/35/6кВ Заобье | 35 кВ | 150 | 240 | 10.322 | 29.2458 | 2.3 | 26 | 23.7 | 0.6 | 1.7
ПС 110/35/6кВ Еловая | 35 кВ | 375 | 375 | 211.602 | 221.924 | 25.2 | 50 | 24.8 | 12.3 | 12.9
ПС 110/35/6кВ Мартыновская | 35 кВ | 600 | 600 | 187.5172 | 134.1866 | 18.7 | 80 | 61.3 | 10.9 | 7.8
ПС 110/35/6кВ Аганская | 35 кВ | 600 | 600 | 323.4242 | 227.0851 | 32 | 80 | 48 | 18.8 | 13.2
ПС 110/35/6кВ Лысенковская | 35 кВ | 600 | 600 | 113.5425 | 153.1104 | 15.5 | 80 | 64.5 | 6.6 | 8.9
ПС 110/35/6кВ Январская | 35 кВ | 600 | 600 | 254.6105 | 192.6782 | 26 | 80 | 54 | 14.8 | 11.2
ПС 110/35/6кВ Южно-Аганская | 35 кВ | 375 | 375 | 165.1528 | 154.8307 | 18.6 | 50 | 31.4 | 9.6 | 9
ПС 110/35/6кВ Вахская | 35 кВ | 375 | 375 | 73.9747 | 51.6102 | 7.3 | 50 | 42.7 | 4.3 | 3
ПС 110/35/6кВ Таежная | 35 кВ | 375 | 375 | 99.7798 | 132.4663 | 13.5 | 50 | 36.5 | 5.8 | 7.7
ПС 110/35/6кВ Баграс | 35 кВ | 375 | 375 | 116.9832 | 116.9832 | 13.6 | 50 | 36.4 | 6.8 | 6.8
ПС 110/35/6кВ Ново-Покурская | 35 кВ | 375 | 375 | 98.0595 | 175.4748 | 15.9 | 50 | 34.1 | 5.7 | 10.2
ПС 110/35/6кВ Кетовская | 35 кВ | 240 | 240 | 82.5764 | 72.2543 | 9 | 32 | 23 | 4.8 | 4.2
ПС 110/35/6кВ Покамасовская | 35 кВ | 375 | 375 | 36.1272 | 37.8475 | 4.3 | 50 | 45.7 | 2.1 | 2.2
ПС 110/35/6кВ Чистинная | 35 кВ | 375 | 375 | 139.3476 | 223.6444 | 21.1 | 50 | 28.9 | 8.1 | 13
ПС 110/35/6кВ Широковская | 35 кВ | 600 | 600 | 12.0424 | 34.4068 | 2.7 | 80 | 77.3 | 0.7 | 2
ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская | 35 кВ | 600 | 600 | 34.4068 | 87.7374 | 7.1 | 80 | 72.9 | 2 | 5.1