## 2 кв
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 квартал 2019 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 2кв. 2019г., МВт
ПС 35/6 кВ КНС-4 | 6кВ | 577 | 577 | 188 | 141 | 329 | 1154 | 825
ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6кВ | 577 | 577 | 141 | 235 | 376 | 1154 | 778
ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 173 | 208 | 381 | 732 | 351
ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6кВ | 366 | 366 | 92 | 152 | 244 | 732 | 488
ПС 35/6 кВ КНС-5 | 6кВ | 577 | 577 | 147 | 142 | 289 | 1154 | 865
ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6кВ | 366 | 366 | 157 | 146 | 303 | 732 | 429
ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6кВ | 577 | 577 | 165 | 188 | 353 | 1154 | 801
ПС 35/6 кВ Куст-53 | 6кВ | 577 | 577 | 154 | 114 | 268 | 1154 | 886
ПС 35/6 кВ КРС | 6кВ | 366 | 366 | 32 | 74 | 106 | 732 | 626
ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6кВ | 366 | 366 | 47 | 50 | 97 | 732 | 635
ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6кВ | 366 | 366 | 99 | 53 | 152 | 732 | 580
ПС 35/6 кВ Куст-28 | 6кВ | 366 | 366 | 116 | 120 | 236 | 732 | 496
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 366 | 366 | 300 | 0 | 300 | 732 | 432 | 2
ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6кВ | 366 | 366 | 194 | 81 | 275 | 732 | 457
ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6кВ | 577 | 577 | 141 | 272 | 413 | 1154 | 741
ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6кВ | 577 | 577 | 226 | 219 | 445 | 1154 | 709
ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6кВ | 577 | 577 | 441 | 53 | 494 | 1154 | 660
ПС 35/6 кВ КНС-7 | 6кВ | 917 | 917 | 185 | 397 | 582 | 1834 | 1252
ПС 35/6 кВ БПТО и КО | 6кВ | 366 | 366 | 56 | 42 | 98 | 732 | 634
ПС 35/6 кВ Куст-64 | 6кВ | 366 | 366 | 145 | 136 | 281 | 732 | 451
ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6кВ | 577 | 577 | 259 | 218 | 477 | 1154 | 677
ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 547 | 547 | 1154 | 607
ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 76 | 229 | 305 | 1154 | 849
ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6кВ | 916 | 916 | 371 | 482 | 853 | 1832 | 979
ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6кВ | 577 | 577 | 236 | 134 | 370 | 1154 | 784
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 916 | 916 | 306 | 51 | 357 | 1832 | 1475
ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6кВ | 577 | 577 | 197 | 239 | 436 | 1154 | 718
ПС 35/6 кВ Протока | 6кВ | 366 | 366 | 10 | 0 | 10 | 732 | 722
ПС 35/6 кВ Курья | 6кВ | 917 | 917 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 1834 | #VALUE!
ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 18 | 0 | 18 | 1154 | 1136
ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6кВ | 577 | 577 | 170 | 46 | 216 | 1154 | 938
ПС 35/6 кВ Куст-224 | 6кВ | 577 | 577 | 62 | 89 | 151 | 1154 | 1003
ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6кВ | 577 | 577 | 121 | 197 | 318 | 1154 | 836
ПС 35/6 кВ Западная | 6кВ | 577 | 577 | 163 | 164 | 327 | 1154 | 827
ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 67 | 67 | 1154 | 1087
ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6кВ | 577 | 577 | 148 | 172 | 320 | 1154 | 834
ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6кВ | 916 | 577 | 342 | 247 | 589 | 1493 | 904
ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6кВ | 577 | 577 | 131 | 249 | 380 | 1154 | 774
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 170 | 151 | 321 | 1154 | 833
ПС 35/6 кВ Южная | 6кВ | 917 | 917 | 7 | 0 | 7 | 1834 | 1827
ПС 35/6 кВ ВЦТП | 6кВ | 917 | 917 | 34 | 16 | 50 | 1834 | 1784
ПС 35/6 кВ Юкишевская | 6кВ | 917 | 917 | 88 | 61 | 149 | 1834 | 1685
ПС 35/6 кВ Аригольская | 6кВ | 917 | 917 | 175 | 0 | 175 | 1834 | 1659
ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 183 | 247 | 430 | 1154 | 724
ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6кВ | 366 | 366 | 29 | 93 | 122 | 732 | 610
ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6кВ | 366 | 366 | 134 | 236 | 370 | 732 | 362
ПС 35/6 кВ Куст-86 | 6кВ | 366 | 366 | 42 | 95 | 137 | 732 | 595
ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6кВ | 577 | 577 | 185 | 132 | 317 | 1154 | 837
ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 162 | 127 | 289 | 1154 | 865
ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6кВ | 577 | 577 | 191 | 106 | 297 | 1154 | 857
ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6кВ | 577 | 577 | 141 | 289 | 430 | 1154 | 724
ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6кВ | 577 | 577 | 171 | 176 | 347 | 1154 | 807
ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6кВ | 917 | 917 | 56 | 41 | 97 | 1834 | 1737
ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6кВ | 577 | 577 | 160 | 169 | 329 | 1154 | 825
ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6кВ | 366 | 366 | 64 | 106 | 170 | 732 | 562
ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6кВ | 366 | 366 | 81 | 176 | 257 | 732 | 475
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 1468 | 1468 | 309 | 274 | 583 | 2936 | 2353
ПС 35/6 кВ КНС-1бис | 6кВ | 1468 | 1468 | 255 | 390 | 645 | 2936 | 2291
ПС 35/6 кВ Куст-111 | 6кВ | 366 | 366 | 143 | 41 | 184 | 732 | 548
ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6кВ | 577 | 577 | 292 | 0 | 292 | 1154 | 862
ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6кВ | 366 | 366 | 113 | 166 | 279 | 732 | 453
ПС 35/6 кВ Западно-Аганская | 6кВ | 366 | 366 | 71 | 74 | 145 | 732 | 587
ПС 35/6 кВ Восточно-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 4 | 4 | 8 | 1154 | 1146
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 577 | 577 | 109 | 225 | 334 | 1154 | 820
ПС 35/6 кВ Куст-69бис | 6кВ | 577 | 577 | 125 | 78 | 203 | 1154 | 951
ПС 35/6 кВ Куст-113 | 6кВ | 577 | 577 | 102 | 112 | 214 | 1154 | 940
ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6кВ | 577 | 577 | 201 | 106 | 307 | 1154 | 847
ПС 35/6 кВ Насыровская | 6кВ | 366 | 366 | 240 | 14 | 254 | 732 | 478
ПС 35/6 кВ Баграс | 6кВ | 366 | 366 | 152 | 282 | 434 | 732 | 298
ПС 35/6 кВ Куст-13 | 6кВ | 366 | 366 | 145 | 251 | 396 | 732 | 336
ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6кВ | 577 | 577 | 92 | 335 | 427 | 1154 | 727
ПС 35/6 кВ КНС-3мр | 6кВ | 577 | 577 | 360 | 284 | 644 | 1154 | 510
ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6кВ | 577 | 577 | 209 | 132 | 341 | 1154 | 813
ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6кВ | 366 | 366 | 60 | 212 | 272 | 732 | 460
ПС 35/6 кВ Новая | 6кВ | 577 | 577 | 159 | 166 | 325 | 1154 | 829
ПС 35/6 кВ УПН | 6кВ | 916 | 916 | 215 | 39 | 254 | 1832 | 1578
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 577 | 577 | 164 | 162 | 326 | 1154 | 828
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 127 | 141 | 268 | 1154 | 886
ПС 35/6 кВ Кедровая | 6кВ | 366 | 366 | 42 | 88 | 130 | 732 | 602
ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 177 | 0 | 177 | 732 | 555
ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 6кВ | 366 | 366 | 92 | 14 | 106 | 732 | 626
ПС 35/6 кВ Островная | 6кВ | 577 | 577 | 216 | 97 | 313 | 1154 | 841
ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6кВ | 577 | 577 | 39 | 140 | 179 | 1154 | 975
ПС 35/6 кВ Надежда | 6кВ | 577 | 577 | 11 | 145 | 156 | 1154 | 998
ПС 35/6 кВ Сапарка | 6кВ | 917 | 917 | 6 | 12 | 18 | 1834 | 1816
ПС 35/6 кВ Куст-51 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 7 | 7 | 732 | 725
ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6кВ | 577 | 577 | 144 | 84 | 228 | 1154 | 926
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 49 | 49 | 732 | 683
ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6кВ | 366 | 366 | 88 | 74 | 162 | 732 | 570
ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6кВ | 366 | 366 | 119 | 54 | 173 | 732 | 559
ПС 35/6 кВ КНС ю-л | 6кВ | 577 | 577 | 75 | 104 | 179 | 1154 | 975
ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6кВ | 366 | 366 | 53 | 88 | 141 | 732 | 591
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 67 | 80 | 147 | 1154 | 1007
ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6кВ | 917 | 917 | 653 | 266 | 919 | 1834 | 915
ПС 35/6 кВ Ачимовская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 297 | 9 | 306 | 1154 | 848
ПС 35/6 кВ Куст-185 | 6кВ | 917 | 917 | 201 | 285 | 486 | 1834 | 1348
ПС 35/6 кВ Куст-186 | 6кВ | 577 | 577 | 48 | 196 | 244 | 1154 | 910
ПС 35/6 кВ Куст-187 | 6кВ | 917 | 917 | 31 | 218 | 249 | 1834 | 1585
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 224 | 300 | 524 | 1154 | 630
ПС 35/6 кВ Касаев | 6кВ | 577 | 577 | 257 | 295 | 552 | 1154 | 602
ПС 35/6 кВ Кир.завод | 6кВ | 366 | 366 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 732 | #VALUE!