## 1кв
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 1 квартал 2020 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 4кв. 2019г., МВт
ПС 35/6 кВ КНС-4 | 6кВ | 577 | 577 | 174 | 104 | 278 | 1154 | 876
ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6кВ | 577 | 577 | 82 | 224 | 306 | 1154 | 848
ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 85 | 194 | 279 | 732 | 453
ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6кВ | 366 | 366 | 165 | 287 | 452 | 732 | 280
ПС 35/6 кВ КНС-5 | 6кВ | 577 | 577 | 274 | 120 | 394 | 1154 | 760
ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6кВ | 366 | 366 | 157 | 150 | 307 | 732 | 425
ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6кВ | 577 | 577 | 129 | 218 | 347 | 1154 | 807
ПС 35/6 кВ Куст-53 | 6кВ | 577 | 577 | 147 | 123 | 270 | 1154 | 884
ПС 35/6 кВ КРС | 6кВ | 366 | 366 | 120 | 31 | 151 | 732 | 581
ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6кВ | 366 | 366 | 59 | 63 | 122 | 732 | 610
ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6кВ | 366 | 366 | 106 | 71 | 177 | 732 | 555
ПС 35/6 кВ Куст-28 | 6кВ | 366 | 366 | 162 | 81 | 243 | 732 | 489
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 366 | 366 | 116 | 56 | 172 | 732 | 560 | 2
ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6кВ | 366 | 366 | 198 | 64 | 262 | 732 | 470
ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6кВ | 577 | 577 | 272 | 148 | 420 | 1154 | 734
ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6кВ | 577 | 577 | 138 | 229 | 367 | 1154 | 787
ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6кВ | 577 | 577 | 291 | 62 | 353 | 1154 | 801
ПС 35/6 кВ КНС-7 | 6кВ | 917 | 917 | 212 | 247 | 459 | 1834 | 1375
ПС 35/6 кВ БПТО и КО | 6кВ | 366 | 366 | 56 | 53 | 109 | 732 | 623
ПС 35/6 кВ Куст-64 | 6кВ | 366 | 366 | 123 | 136 | 259 | 732 | 473
ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6кВ | 577 | 577 | 224 | 212 | 436 | 1154 | 718
ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6кВ | 577 | 577 | 226 | 359 | 585 | 1154 | 569
ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 229 | 200 | 429 | 1154 | 725
ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6кВ | 916 | 916 | 541 | 334 | 875 | 1832 | 957
ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6кВ | 577 | 577 | 193 | 131 | 324 | 1154 | 830
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 916 | 916 | 171 | 186 | 357 | 1832 | 1475
ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6кВ | 577 | 577 | 154 | 271 | 425 | 1154 | 729
ПС 35/6 кВ Протока | 6кВ | 366 | 366 | 10 | 0 | 10 | 732 | 722
ПС 35/6 кВ Курья | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834
ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 19 | 6 | 25 | 1154 | 1129
ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6кВ | 577 | 577 | 174 | 82 | 256 | 1154 | 898
ПС 35/6 кВ Куст-224 | 6кВ | 577 | 577 | 49 | 55 | 104 | 1154 | 1050
ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6кВ | 577 | 577 | 114 | 224 | 338 | 1154 | 816
ПС 35/6 кВ Западная | 6кВ | 577 | 577 | 165 | 164 | 329 | 1154 | 825
ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 62 | 62 | 1154 | 1092
ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6кВ | 577 | 577 | 175 | 179 | 354 | 1154 | 800
ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6кВ | 916 | 577 | 372 | 248 | 620 | 1493 | 873
ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6кВ | 577 | 577 | 135 | 229 | 364 | 1154 | 790
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 186 | 91 | 277 | 1154 | 877
ПС 35/6 кВ Южная | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834
ПС 35/6 кВ ВЦТП | 6кВ | 917 | 917 | 40 | 38 | 78 | 1834 | 1756
ПС 35/6 кВ Юкишевская | 6кВ | 917 | 917 | 118 | 40 | 158 | 1834 | 1676
ПС 35/6 кВ Аригольская | 6кВ | 917 | 917 | 155 | 0 | 155 | 1834 | 1679
ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 136 | 155 | 291 | 1154 | 863
ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6кВ | 366 | 366 | 22 | 93 | 115 | 732 | 617
ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6кВ | 366 | 366 | 71 | 134 | 205 | 732 | 527
ПС 35/6 кВ Куст-86 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 53 | 53 | 732 | 679
ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6кВ | 577 | 577 | 115 | 265 | 380 | 1154 | 774
ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 35 | 14 | 49 | 1154 | 1105
ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6кВ | 577 | 577 | 102 | 64 | 166 | 1154 | 988
ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6кВ | 577 | 577 | 67 | 212 | 279 | 1154 | 875
ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6кВ | 577 | 577 | 88 | 71 | 159 | 1154 | 995
ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6кВ | 917 | 917 | 39 | 41 | 80 | 1834 | 1754
ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6кВ | 577 | 577 | 141 | 169 | 310 | 1154 | 844
ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6кВ | 366 | 366 | 32 | 53 | 85 | 732 | 647
ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6кВ | 366 | 366 | 86 | 78 | 164 | 732 | 568
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 1468 | 1468 | 0 | 229 | 229 | 2936 | 2707
ПС 35/6 кВ КНС-1бис | 6кВ | 1468 | 1468 | 336 | 0 | 336 | 2936 | 2600
ПС 35/6 кВ Куст-111 | 6кВ | 366 | 366 | 163 | 4 | 167 | 732 | 565
ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6кВ | 577 | 577 | 212 | 0 | 212 | 1154 | 942
ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6кВ | 366 | 366 | 279 | 124 | 403 | 732 | 329
ПС 35/6 кВ Западно-Аганская | 6кВ | 366 | 366 | 46 | 42 | 88 | 732 | 644
ПС 35/6 кВ Восточно-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 92 | 8 | 100 | 1154 | 1054
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 577 | 577 | 96 | 32 | 128 | 1154 | 1026
ПС 35/6 кВ Куст-69бис | 6кВ | 577 | 577 | 131 | 21 | 152 | 1154 | 1002
ПС 35/6 кВ Куст-113 | 6кВ | 577 | 577 | 20 | 120 | 140 | 1154 | 1014
ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6кВ | 577 | 577 | 187 | 113 | 300 | 1154 | 854
ПС 35/6 кВ Насыровская | 6кВ | 366 | 366 | 244 | 46 | 290 | 732 | 442
ПС 35/6 кВ Баграс | 6кВ | 366 | 366 | 85 | 233 | 318 | 732 | 414
ПС 35/6 кВ Куст-13 | 6кВ | 366 | 366 | 243 | 155 | 398 | 732 | 334
ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6кВ | 577 | 577 | 148 | 346 | 494 | 1154 | 660
ПС 35/6 кВ КНС-3мр | 6кВ | 577 | 577 | 458 | 146 | 604 | 1154 | 550
ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6кВ | 577 | 577 | 219 | 136 | 355 | 1154 | 799
ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6кВ | 366 | 366 | 169 | 113 | 282 | 732 | 450
ПС 35/6 кВ Новая | 6кВ | 577 | 577 | 155 | 106 | 261 | 1154 | 893
ПС 35/6 кВ УПН | 6кВ | 916 | 916 | 242 | 149 | 391 | 1832 | 1441
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 577 | 577 | 207 | 215 | 422 | 1154 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 131 | 205 | 336 | 1154 | 818
ПС 35/6 кВ Кедровая | 6кВ | 366 | 366 | 53 | 92 | 145 | 732 | 587
ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 174 | 0 | 174 | 732 | 558
ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 6кВ | 366 | 366 | 109 | 11 | 120 | 732 | 612
ПС 35/6 кВ Островная | 6кВ | 577 | 577 | 100 | 70 | 170 | 1154 | 984
ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6кВ | 577 | 577 | 33 | 140 | 173 | 1154 | 981
ПС 35/6 кВ Надежда | 6кВ | 577 | 577 | 35 | 124 | 159 | 1154 | 995
ПС 35/6 кВ Сапарка | 6кВ | 917 | 917 | 18 | 12 | 30 | 1834 | 1804
ПС 35/6 кВ Куст-51 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6кВ | 577 | 577 | 147 | 101 | 248 | 1154 | 906
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 26 | 26 | 732 | 706
ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6кВ | 366 | 366 | 198 | 35 | 233 | 732 | 499
ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6кВ | 366 | 366 | 147 | 101 | 248 | 732 | 484
ПС 35/6 кВ КНС ю-л | 6кВ | 577 | 577 | 186 | 0 | 186 | 1154 | 968
ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6кВ | 366 | 366 | 35 | 88 | 123 | 732 | 609
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 73 | 65 | 138 | 1154 | 1016
ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6кВ | 917 | 917 | 424 | 331 | 755 | 1834 | 1079
ПС 35/6 кВ Ачимовская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 290 | 33 | 323 | 1154 | 831
ПС 35/6 кВ Куст-185 | 6кВ | 917 | 917 | 108 | 418 | 526 | 1834 | 1308
ПС 35/6 кВ Куст-186 | 6кВ | 577 | 577 | 102 | 201 | 303 | 1154 | 851
ПС 35/6 кВ Куст-187 | 6кВ | 917 | 917 | 22 | 168 | 190 | 1834 | 1644
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 280 | 280 | 560 | 1154 | 594
ПС 35/6 кВ Касаев | 6кВ | 577 | 577 | 326 | 334 | 660 | 1154 | 494
ПС 35/6 кВ Кир.завод | 6кВ | 366 | 366 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 732 | #VALUE!
ПС 35/6 Салманов | 6кВ | 577 | 577 | 196 | 0 | 196 | 1154 | 958
ПС 35/6 Абазаров | 6кВ | 1466 | 1466 | 70 | 234 | 304 | 2932 | 2628
ПС 35/6 Рынковой | 6кВ | 916 | 916 | 50 | 114 | 164 | 1832 | 1668
ПС 35/6 Кузьмин | 6кВ | 1466 | 1466 | 473 | 214 | 687 | 2932 | 2245
ПС 35/6 Норкин | 6кВ | 1466 | 1466 | 161 | 195 | 356 | 2932 | 2576
ПС 6/35 ГТЭС ДНС-2 | 6кВ | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 4380

## 2кв
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 квартал 2020 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 4кв. 2019г., МВт
ПС 35/6 кВ КНС-4 | 6кВ | 577 | 577 | 122 | 24 | 146 | 1154 | 1008
ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6кВ | 577 | 577 | 18 | 59 | 77 | 1154 | 1077
ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 49 | 32 | 81 | 732 | 651
ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6кВ | 366 | 366 | 45 | 87 | 132 | 732 | 600
ПС 35/6 кВ КНС-5 | 6кВ | 577 | 577 | 142 | 0 | 142 | 1154 | 1012
ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6кВ | 366 | 366 | 73 | 61 | 134 | 732 | 598
ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6кВ | 577 | 577 | 47 | 47 | 94 | 1154 | 1060
ПС 35/6 кВ Куст-53 | 6кВ | 577 | 577 | 107 | 79 | 186 | 1154 | 968
ПС 35/6 кВ КРС | 6кВ | 366 | 366 | 49 | 6 | 55 | 732 | 677
ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6кВ | 366 | 366 | 39 | 0 | 39 | 732 | 693
ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 14 | 14 | 732 | 718
ПС 35/6 кВ Куст-28 | 6кВ | 366 | 366 | 46 | 42 | 88 | 732 | 644
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 366 | 366 | 124 | 35 | 159 | 732 | 573 | 2
ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6кВ | 366 | 366 | 39 | 25 | 64 | 732 | 668
ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6кВ | 577 | 577 | 205 | 78 | 283 | 1154 | 871
ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6кВ | 577 | 577 | 11 | 102 | 113 | 1154 | 1041
ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6кВ | 577 | 577 | 35 | 18 | 53 | 1154 | 1101
ПС 35/6 кВ КНС-7 | 6кВ | 917 | 917 | 176 | 53 | 229 | 1834 | 1605
ПС 35/6 кВ БПТО и КО | 6кВ | 366 | 366 | 21 | 49 | 70 | 732 | 662
ПС 35/6 кВ Куст-64 | 6кВ | 366 | 366 | 82 | 29 | 111 | 732 | 621
ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6кВ | 577 | 577 | 6 | 53 | 59 | 1154 | 1095
ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6кВ | 577 | 577 | 89 | 165 | 254 | 1154 | 900
ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 124 | 65 | 189 | 1154 | 965
ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6кВ | 916 | 916 | 0 | 21 | 21 | 1832 | 1811
ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 12 | 12 | 1154 | 1142
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 916 | 916 | 0 | 9 | 9 | 1832 | 1823
ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Протока | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Курья | 6кВ | 917 | 917 | выведена из экспл |  | #VALUE! | 1834 | #VALUE!
ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 6 | 6 | 1154 | 1148
ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6кВ | 577 | 577 | 67 | 24 | 91 | 1154 | 1063
ПС 35/6 кВ Куст-224 | 6кВ | 577 | 577 | 36 | 34 | 70 | 1154 | 1084
ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 10 | 10 | 1154 | 1144
ПС 35/6 кВ Западная | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 9 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6кВ | 916 | 577 | 0 | 24 | 24 | 1493 | 1469
ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 17 | 17 | 1154 | 1137
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Южная | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 11 | 11 | 1834 | 1823
ПС 35/6 кВ ВЦТП | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 17 | 17 | 1834 | 1817
ПС 35/6 кВ Юкишевская | 6кВ | 917 | 917 | 61 | 34 | 95 | 1834 | 1739
ПС 35/6 кВ Аригольская | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 15 | 15 | 1834 | 1819
ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 14 | 14 | 1154 | 1140
ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6кВ | 366 | 366 | 81 | 53 | 134 | 732 | 598
ПС 35/6 кВ Куст-86 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 14 | 14 | 732 | 718
ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6кВ | 577 | 577 | 124 | 62 | 186 | 1154 | 968
ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 14 | 14 | 1154 | 1140
ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6кВ | 577 | 577 | 21 | 28 | 49 | 1154 | 1105
ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6кВ | 577 | 577 | 81 | 85 | 166 | 1154 | 988
ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 24 | 24 | 1154 | 1130
ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 32 | 32 | 1834 | 1802
ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6кВ | 577 | 577 | 99 | 19 | 118 | 1154 | 1036
ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 7 | 7 | 732 | 725
ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6кВ | 366 | 366 | 71 | 11 | 82 | 732 | 650
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 1468 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 2936
ПС 35/6 кВ КНС-1бис | 6кВ | 1468 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 2936
ПС 35/6 кВ Куст-111 | 6кВ | 366 | 366 | 78 | 0 | 78 | 732 | 654
ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 14 | 14 | 1154 | 1140
ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6кВ | 366 | 366 | 14 | 95 | 109 | 732 | 623
ПС 35/6 кВ Западно-Аганская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Восточно-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 4 | 4 | 1154 | 1150
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 577 | 577 | 59 | 12 | 71 | 1154 | 1083
ПС 35/6 кВ Куст-69бис | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 18 | 18 | 1154 | 1136
ПС 35/6 кВ Куст-113 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 52 | 52 | 1154 | 1102
ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 4 | 4 | 1154 | 1150
ПС 35/6 кВ Насыровская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Баграс | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 18 | 18 | 732 | 714
ПС 35/6 кВ Куст-13 | 6кВ | 366 | 366 | 4 | 14 | 18 | 732 | 714
ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ КНС-3мр | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 12 | 12 | 1154 | 1142
ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 6 | 6 | 732 | 726
ПС 35/6 кВ Новая | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 4 | 4 | 1154 | 1150
ПС 35/6 кВ УПН | 6кВ | 916 | 916 | 34 | 124 | 158 | 1832 | 1674
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 577 | 577 | 137 | 117 | 254 | 1154 | 900
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 60 | 78 | 138 | 1154 | 1016
ПС 35/6 кВ Кедровая | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 14 | 14 | 732 | 718
ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 180 | 180 | 732 | 552
ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 4 | 4 | 732 | 728
ПС 35/6 кВ Островная | 6кВ | 577 | 577 | 193 | 50 | 243 | 1154 | 911
ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6кВ | 577 | 577 | 116 | 0 | 116 | 1154 | 1038
ПС 35/6 кВ Надежда | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 28 | 28 | 1154 | 1126
ПС 35/6 кВ Сапарка | 6кВ | 917 | 917 | 39 | 39 | 78 | 1834 | 1756
ПС 35/6 кВ Куст-51 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 6 | 6 | 732 | 726
ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6кВ | 366 | 366 | 14 | 11 | 25 | 732 | 707
ПС 35/6 кВ КНС ю-л | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 12 | 12 | 1154 | 1142
ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 11 | 0 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6кВ | 917 | 917 | 414 | 273 | 687 | 1834 | 1147
ПС 35/6 кВ Ачимовская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 145 | 130 | 275 | 1154 | 879
ПС 35/6 кВ Куст-185 | 6кВ | 917 | 917 | 38 | 83 | 121 | 1834 | 1713
ПС 35/6 кВ Куст-186 | 6кВ | 577 | 577 | 106 | 110 | 216 | 1154 | 938
ПС 35/6 кВ Куст-187 | 6кВ | 917 | 917 | 43 | 42 | 85 | 1834 | 1749
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 206 | 200 | 406 | 1154 | 748
ПС 35/6 кВ Касаев | 6кВ | 577 | 577 | 237 | 262 | 499 | 1154 | 655
ПС 35/6 кВ Кир.завод | 6кВ | 366 | 366 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 732 | #VALUE!
ПС 35/6 Салманов | 6кВ | 577 | 577 | 196 | 0 | 196 | 1154 | 958
ПС 35/6 Абазаров | 6кВ | 1466 | 1466 | 70 | 234 | 304 | 2932 | 2628
ПС 35/6 Рынковой | 6кВ | 916 | 916 | 50 | 114 | 164 | 1832 | 1668
ПС 35/6 Кузьмин | 6кВ | 1466 | 1466 | 473 | 214 | 687 | 2932 | 2245
ПС 35/6 Норкин | 6кВ | 1466 | 1466 | 161 | 195 | 356 | 2932 | 2576
ПС 6/35 ГТЭС ДНС-2 | 6кВ | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 4380

## 3кв
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 3 квартал 2020 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 4кв. 2019г., МВт
ПС 35/6 кВ КНС-4 | 6кВ | 577 | 577 | 141 | 56 | 197 | 1154 | 957
ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 47 | 47 | 1154 | 1107
ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 11 | 11 | 732 | 721
ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6кВ | 366 | 366 | 23 | 0 | 23 | 732 | 709
ПС 35/6 кВ КНС-5 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6кВ | 366 | 366 | 8 | 15 | 23 | 732 | 709
ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6кВ | 577 | 577 | 94 | 0 | 94 | 1154 | 1060
ПС 35/6 кВ Куст-53 | 6кВ | 577 | 577 | 100 | 41 | 141 | 1154 | 1013
ПС 35/6 кВ КРС | 6кВ | 366 | 366 | 49 | 4 | 53 | 732 | 679
ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6кВ | 366 | 366 | 14 | 0 | 14 | 732 | 718
ПС 35/6 кВ Куст-28 | 6кВ | 366 | 366 | 18 | 39 | 57 | 732 | 675
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | 2
ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6кВ | 366 | 366 | 11 | 0 | 11 | 732 | 721
ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6кВ | 577 | 577 | 60 | 0 | 60 | 1154 | 1094
ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 3кв | 577 | 577 | 18 | 0 | 18 | 1154 | 1136
ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6кВ | 577 | 577 | 9 | 0 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ КНС-7 | 6кВ | 917 | 917 | 71 | 0 | 71 | 1834 | 1763
ПС 35/6 кВ БПТО и КО | 6кВ | 366 | 366 | 35 | 32 | 67 | 732 | 665
ПС 35/6 кВ Куст-64 | 6кВ | 366 | 366 | 8 | 0 | 8 | 732 | 724
ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 18 | 18 | 1154 | 1136
ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 24 | 24 | 1154 | 1130
ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 18 | 82 | 100 | 1154 | 1054
ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6кВ | 916 | 916 | 0 | 19 | 19 | 1832 | 1813
ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 916 | 916 | 0 | 11 | 11 | 1832 | 1821
ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 12 | 12 | 1154 | 1142
ПС 35/6 кВ Протока | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Курья | 6кВ | 917 | 917 | выведена из экспл |  | #VALUE! | 1834 | #VALUE!
ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 6 | 6 | 1154 | 1148
ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6кВ | 577 | 577 | 12 | 5 | 17 | 1154 | 1137
ПС 35/6 кВ Куст-224 | 6кВ | 577 | 577 | 6 | 0 | 6 | 1154 | 1148
ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 9 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ Западная | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 9 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6кВ | 916 | 577 | 0 | 18 | 18 | 1493 | 1475
ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 14 | 14 | 1154 | 1140
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Южная | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 8 | 8 | 1834 | 1826
ПС 35/6 кВ ВЦТП | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 27 | 27 | 1834 | 1807
ПС 35/6 кВ Юкишевская | 6кВ | 917 | 917 | 77 | 18 | 95 | 1834 | 1739
ПС 35/6 кВ Аригольская | 6кВ | 917 | 917 | 9 | 0 | 9 | 1834 | 1825
ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 11 | 0 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-86 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6кВ | 577 | 577 | 9 | 9 | 18 | 1154 | 1136
ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6кВ | 577 | 577 | 4 | 0 | 4 | 1154 | 1150
ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6кВ | 917 | 917 | 24 | 0 | 24 | 1834 | 1810
ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 1468 | 1468 | 9 | 0 | 9 | 2936 | 2927
ПС 35/6 кВ КНС-1бис | 6кВ | 1468 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 2936
ПС 35/6 кВ Куст-111 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 7 | 7 | 732 | 725
ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6кВ | 577 | 577 | 5 | 0 | 5 | 1154 | 1149
ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6кВ | 366 | 366 | 11 | 0 | 11 | 732 | 721
ПС 35/6 кВ Западно-Аганская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Восточно-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 4 | 4 | 8 | 1154 | 1146
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-69бис | 6кВ | 577 | 577 | 11 | 0 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Куст-113 | 6кВ | 577 | 577 | 26 | 0 | 26 | 1154 | 1128
ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6кВ | 577 | 577 | 7 | 0 | 7 | 1154 | 1147
ПС 35/6 кВ Насыровская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Баграс | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 14 | 14 | 732 | 718
ПС 35/6 кВ Куст-13 | 6кВ | 366 | 366 | 11 | 0 | 11 | 732 | 721
ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6кВ | 577 | 577 | 11 | 0 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ КНС-3мр | 6кВ | 577 | 577 | 9 | 0 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6кВ | 366 | 366 | 4 | 0 | 4 | 732 | 728
ПС 35/6 кВ Новая | 6кВ | 577 | 577 | 4 | 0 | 4 | 1154 | 1150
ПС 35/6 кВ УПН | 6кВ | 916 | 916 | 31 | 118 | 149 | 1832 | 1683
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 577 | 577 | 155 | 117 | 272 | 1154 | 882
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 67 | 78 | 145 | 1154 | 1009
ПС 35/6 кВ Кедровая | 6кВ | 366 | 366 | 11 | 0 | 11 | 732 | 721
ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 185 | 0 | 185 | 732 | 547
ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Островная | 6кВ | 577 | 577 | 174 | 31 | 205 | 1154 | 949
ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6кВ | 577 | 577 | 113 | 0 | 113 | 1154 | 1041
ПС 35/6 кВ Надежда | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 22 | 22 | 1154 | 1132
ПС 35/6 кВ Сапарка | 6кВ | 917 | 917 | 60 | 39 | 99 | 1834 | 1735
ПС 35/6 кВ Куст-51 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 4 | 4 | 1154 | 1150
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6кВ | 366 | 366 | 11 | 7 | 18 | 732 | 714
ПС 35/6 кВ КНС ю-л | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 47 | 47 | 94 | 1154 | 1060
ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6кВ | 917 | 917 | 500 | 244 | 744 | 1834 | 1090
ПС 35/6 кВ Ачимовская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 302 | 30 | 332 | 1154 | 822
ПС 35/6 кВ Куст-185 | 6кВ | 917 | 917 | 129 | 118 | 247 | 1834 | 1587
ПС 35/6 кВ Куст-186 | 6кВ | 577 | 577 | 93 | 103 | 196 | 1154 | 958
ПС 35/6 кВ Куст-187 | 6кВ | 917 | 917 | 38 | 39 | 77 | 1834 | 1757
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 191 | 200 | 391 | 1154 | 763
ПС 35/6 кВ Касаев | 6кВ | 577 | 577 | 218 | 268 | 486 | 1154 | 668
ПС 35/6 кВ Кир.завод | 6кВ | 366 | 366 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 732 | #VALUE!
ПС 35/6 Салманов | 6кВ | 577 | 577 | 196 | 0 | 196 | 1154 | 958
ПС 35/6 Абазаров | 6кВ | 1466 | 1466 | 70 | 234 | 304 | 2932 | 2628
ПС 35/6 Рынковой | 6кВ | 916 | 916 | 50 | 114 | 164 | 1832 | 1668
ПС 35/6 Кузьмин | 6кВ | 1466 | 1466 | 473 | 214 | 687 | 2932 | 2245
ПС 35/6 Норкин | 6кВ | 1466 | 1466 | 161 | 195 | 356 | 2932 | 2576
ПС 6/35 ГТЭС ДНС-2 | 6кВ | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 4380

## 4кв
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 4 квартал 2020 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 4кв. 2019г., МВт
ПС 35/6 кВ КНС-4 | 6кВ | 577 | 577 | 160 | 94 | 254 | 1154 | 900
ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6кВ | 577 | 577 | 53 | 35 | 88 | 1154 | 1066
ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 42 | 28 | 70 | 732 | 662
ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6кВ | 366 | 366 | 28 | 57 | 85 | 732 | 647
ПС 35/6 кВ КНС-5 | 6кВ | 577 | 577 | 136 | 0 | 136 | 1154 | 1018
ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6кВ | 366 | 366 | 82 | 64 | 146 | 732 | 586
ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6кВ | 577 | 577 | 47 | 41 | 88 | 1154 | 1066
ПС 35/6 кВ Куст-53 | 6кВ | 577 | 577 | 105 | 29 | 134 | 1154 | 1020
ПС 35/6 кВ КРС | 6кВ | 366 | 366 | 76 | 31 | 107 | 732 | 625
ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6кВ | 366 | 366 | 17 | 0 | 17 | 732 | 715
ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6кВ | 366 | 366 | 14 | 4 | 18 | 732 | 714
ПС 35/6 кВ Куст-28 | 6кВ | 366 | 366 | 49 | 39 | 88 | 732 | 644
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | 2
ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 14 | 14 | 732 | 718
ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6кВ | 577 | 577 | 208 | 28 | 236 | 1154 | 918
ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 28 | 28 | 1154 | 1126
ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 18 | 18 | 1154 | 1136
ПС 35/6 кВ КНС-7 | 6кВ | 917 | 917 | 26 | 62 | 88 | 1834 | 1746
ПС 35/6 кВ БПТО и КО | 6кВ | 366 | 366 | 53 | 60 | 113 | 732 | 619
ПС 35/6 кВ Куст-64 | 6кВ | 366 | 366 | 20 | 12 | 32 | 732 | 700
ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6кВ | 577 | 577 | 12 | 12 | 24 | 1154 | 1130
ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6кВ | 577 | 577 | 52 | 18 | 70 | 1154 | 1084
ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 53 | 6 | 59 | 1154 | 1095
ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6кВ | 916 | 916 | 0 | 22 | 22 | 1832 | 1810
ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6кВ | 577 | 577 | 13 | 0 | 13 | 1154 | 1141
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 916 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 1832
ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6кВ | 577 | 577 | 9 | 0 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ Протока | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Курья | 6кВ | 917 | 917 | выведена из экспл |  | #VALUE! | 1834 | #VALUE!
ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 14 | 14 | 1154 | 1140
ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6кВ | 577 | 577 | 12 | 14 | 26 | 1154 | 1128
ПС 35/6 кВ Куст-224 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6кВ | 577 | 577 | 7 | 0 | 7 | 1154 | 1147
ПС 35/6 кВ Западная | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 10 | 10 | 1154 | 1144
ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6кВ | 916 | 577 | 21 | 0 | 21 | 1493 | 1472
ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6кВ | 577 | 577 | 19 | 0 | 19 | 1154 | 1135
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Южная | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834
ПС 35/6 кВ ВЦТП | 6кВ | 917 | 917 | 0 | 86 | 86 | 1834 | 1748
ПС 35/6 кВ Юкишевская | 6кВ | 917 | 917 | 55 | 53 | 108 | 1834 | 1726
ПС 35/6 кВ Аригольская | 6кВ | 917 | 917 | 26 | 0 | 26 | 1834 | 1808
ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 18 | 18 | 732 | 714
ПС 35/6 кВ Куст-86 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6кВ | 577 | 577 | 97 | 53 | 150 | 1154 | 1004
ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 85 | 0 | 85 | 1154 | 1069
ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6кВ | 577 | 577 | 7 | 0 | 7 | 1154 | 1147
ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6кВ | 577 | 577 | 6 | 0 | 6 | 1154 | 1148
ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6кВ | 917 | 917 | 18 | 25 | 43 | 1834 | 1791
ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6кВ | 577 | 577 | 5 | 0 | 5 | 1154 | 1149
ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6кВ | 366 | 366 | 124 | 88 | 212 | 732 | 520
ПС 35/6 кВ КНС-2 | 6кВ | 1468 | 1468 | 0 | 291 | 291 | 2936 | 2645
ПС 35/6 кВ КНС-1бис | 6кВ | 1468 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 2936
ПС 35/6 кВ Куст-111 | 6кВ | 366 | 366 | 97 | 0 | 97 | 732 | 635
ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6кВ | 577 | 577 | 9 | 0 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6кВ | 366 | 366 | 4 | 173 | 177 | 732 | 555
ПС 35/6 кВ Западно-Аганская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Восточно-Аганская | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-69бис | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 34 | 34 | 1154 | 1120
ПС 35/6 кВ Куст-113 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 96 | 96 | 1154 | 1058
ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6кВ | 577 | 577 | 11 | 0 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ Насыровская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Баграс | 6кВ | 366 | 366 | 25 | 0 | 25 | 732 | 707
ПС 35/6 кВ Куст-13 | 6кВ | 366 | 366 | 14 | 0 | 14 | 732 | 718
ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 11 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ КНС-3мр | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 23 | 23 | 1154 | 1131
ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6кВ | 577 | 577 | 9 | 0 | 9 | 1154 | 1145
ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6кВ | 366 | 366 | 4 | 0 | 4 | 732 | 728
ПС 35/6 кВ Новая | 6кВ | 577 | 577 | 4 | 7 | 11 | 1154 | 1143
ПС 35/6 кВ УПН | 6кВ | 916 | 916 | 50 | 127 | 177 | 1832 | 1655
ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6кВ | 577 | 577 | 84 | 69 | 153 | 1154 | 1001
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 35 | 53 | 88 | 1154 | 1066
ПС 35/6 кВ Кедровая | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 11 | 11 | 732 | 721
ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 115 | 115 | 732 | 617
ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Островная | 6кВ | 577 | 577 | 164 | 0 | 164 | 1154 | 990
ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6кВ | 577 | 577 | 148 | 71 | 219 | 1154 | 935
ПС 35/6 кВ Надежда | 6кВ | 577 | 577 | 65 | 48 | 113 | 1154 | 1041
ПС 35/6 кВ Сапарка | 6кВ | 917 | 917 | 18 | 60 | 78 | 1834 | 1756
ПС 35/6 кВ Куст-51 | 6кВ | 366 | 366 | 12 | 0 | 12 | 732 | 720
ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154
ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 7 | 7 | 732 | 725
ПС 35/6 кВ КНС ю-л | 6кВ | 577 | 577 | 0 | 20 | 20 | 1154 | 1134
ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6кВ | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732
ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6кВ | 577 | 577 | 56 | 12 | 68 | 1154 | 1086
ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6кВ | 917 | 917 | 587 | 135 | 722 | 1834 | 1112
ПС 35/6 кВ Ачимовская-2 | 6кВ | 577 | 577 | 301 | 30 | 331 | 1154 | 823
ПС 35/6 кВ Куст-185 | 6кВ | 917 | 917 | 53 | 61 | 114 | 1834 | 1720
ПС 35/6 кВ Куст-186 | 6кВ | 577 | 577 | 76 | 135 | 211 | 1154 | 943
ПС 35/6 кВ Куст-187 | 6кВ | 917 | 917 | 80 | 60 | 140 | 1834 | 1694
ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6кВ | 577 | 577 | 154 | 249 | 403 | 1154 | 751
ПС 35/6 кВ Касаев | 6кВ | 577 | 577 | 300 | 266 | 566 | 1154 | 588
ПС 35/6 кВ Кир.завод | 6кВ | 366 | 366 | по данным 2018 года | по данным 2018 года | #VALUE! | 732 | #VALUE!
ПС 35/6 Салманов | 6кВ | 577 | 577 | 196 | 0 | 196 | 1154 | 958
ПС 35/6 Абазаров | 6кВ | 1466 | 1466 | 70 | 234 | 304 | 2932 | 2628
ПС 35/6 Рынковой | 6кВ | 916 | 916 | 50 | 114 | 164 | 1832 | 1668
ПС 35/6 Кузьмин | 6кВ | 1466 | 1466 | 473 | 214 | 687 | 2932 | 2245
ПС 35/6 Норкин | 6кВ | 1466 | 1466 | 161 | 195 | 356 | 2932 | 2576
ПС 6/35 ГТЭС ДНС-2 | 6кВ | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 4380

## Тайлаки
ИНФОРМАЦИЯ о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 4 квартал 2020 года
Напряжение ниже 35 кВ
Центр питания | Наименование присоединения | Номинальный ток 1Т, А | Номинальный ток 2Т, А | Нагрузка 1Т по стороне 6 кВ, А | Нагрузка 2Т по стороне 6 кВ, А | Суммарная нагрузка по ПС 35/6кВ | Разрешенная нагрузка, МВт | Резерв мощности с 4кв. 2019г., МВт | РПН 1Т | РПН 2Т | Отклонение U
ПС 35/6 Салманов | 6кВ | 577 | 577 | 196 | 0 | 196 | 1154 | 958 | 5 | 5 | +-10%
ПС 35/6 Абазаров | 6кВ | 1466 | 1466 | 70 | 234 | 304 | 2932 | 2628 | 8 | 10 | +-10%
ПС 35/6 Рынковой | 6кВ | 916 | 916 | 50 | 114 | 164 | 1832 | 1668 | 12 | 12 | +-10%
ПС 35/6 Кузьмин | 6кВ | 1466 | 1466 | 473 | 214 | 687 | 2932 | 2245 | 15 | 12 | +-10%
ПС 35/6 Норкин | 6кВ | 1466 | 1466 | 161 | 195 | 356 | 2932 | 2576 | 15 | 15 | +-10%
ПС 6/35 ГТЭС ДНС-2 | 6кВ | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 4380 | 15 | 11 | +-10%
2